アズマネックスツイストヘラー

吸入指導チェック表

ＩＤ：　　　　　　　　　　　患者名：　　　　　　　　　　　　　年齢（　　　　　　　　）

朝　　昼　　夕　　眠前

（　　：　　：　　：　　）

|  | 注意点など |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指導年月日 |  | ／ | ／ | ／ |  |  |
| ①薬の効果を説明（吸入指導のパンフレットを使用する） |  |  |  |  |  |  |
| ②用法用量の説明 |  |  |  |  |  |  |
| ③カウンターの確認 使用可能回数説明 | （６０吸入） カウンターが０になるとキャップは開かなくなる |  |  |  |  |  |
| ④キャップをはずす | 垂直に立てて持つ キャップを右に回して開ける （１回分の薬が充填） |  |  |  |  |  |
| ⑤息を吐く | 吸入器の空気穴を塞がずに持つ 吸入口に息を吹きかけない |  |  |  |  |  |
| ⑥吸入口をくわえる | しっかりとくわえる |  |  |  |  |  |
| ⑦薬を吸い込む | 速く深く吸い込む （粉はほとんど感じない） |  |  |  |  |  |
| ⑧息を止める | 無理しない程度にできるだけ長く 止める（5秒程度） |  |  |  |  |  |
| ⑨呼出～息止め （⑤～⑧）を繰り返す | 吸入が弱い場合は繰り返して吸入する |  |  |  |  |  |
| ⑩キャップを閉める | キャップポインターと残量計の位置が合うようにしっかり閉める （しっかり閉めないと次回分の薬が充填されない） |  |  |  |  |  |
| ⑪１回２吸入以上の場合は④～⑩を繰り返す |  |  |  |  |  |  |
| ⑫うがいをする | 口腔カンジダ・嗄声などの副作用予防 |  |  |  |  |  |
| ⑬保管について説明 | 湿気を避けて保管 |  |  |  |  |  |
| 確認者名 |  |  |  |  |  |  |

○自分で行える　　　△補助すると行える　　　×行えない・理解していない

連絡事項