サルタノールインヘラー（直接吸入）

吸入指導チェック表

ＩＤ：　　　　　　　　　　患者名：　　　　　　　　　　　　年齢（　　　　　　）

1回　　　吸入　　　　　　基本は医師の指示通り

1日８吸入まで

次の吸入まで４時間あけること

発作時は２０分間隔をあけて使用

|  | 注意点など |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指導年月日 |  | ／ | ／ | ／ |  |  |
| ①薬の効果を説明（吸入指導のパンフレットを使用する） |  |  |  |  |  |  |
| ②用法用量の説明 |  |  |  |  |  |  |
| ③１剤の使用回数、 交換日を説明 | 使用回数を超えてもガスは出るが、徐々に薬は含まれなくなる （２００吸入） |  |  |  |  |  |
| ④吸入器を振る | ガスと薬が混ざるようしっかり振る（縦に振る） |  |  |  |  |  |
| ⑤空打ちする | 初めて使用する吸入器、 1週間以上使用していない場合 ２回空打ちする |  |  |  |  |  |
| ⑥息を吐く | 苦しくない程度に息を吐く |  |  |  |  |  |
| ⑦吸入器をくわえる | 口から３～４cm離して構えても良い（オープンマウス法） |  |  |  |  |  |
| ⑧息を吸いながら ボンベを押す | 息を吸い込み始めたら 1回ボンベを底まで押す 息はゆっくり深く吸い込む |  |  |  |  |  |
| ⑨息を止める | 無理しない程度に できるだけ長く止める（5秒程度） |  |  |  |  |  |
| ⑩１回2吸入以上の場合⑥～⑨を繰り返す |  |  |  |  |  |  |
| ⑪保管について説明 | ボンベに水をかけない |  |  |  |  |  |
| 確認者名 |  |  |  |  |  |  |

○自分で行える　　　△補助すると行える　　　×行えない・理解していない

連絡事項