エアロチャンバー　マウスピース

吸入指導チェック表

ＩＤ：　　　　　　　　　　　患者名：　　　　　　　　　　　　年齢（　　　）

朝　　昼　　夕　　眠前

フルタイド・アドエア・オルベスコ・キュバール・フルティフォーム　（　　：　　：　　：　　）

|  | 注意点など |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指導年月日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| ①薬の効果を説明 |  |  |  |  |  |
| ②用法用量の説明 |  |  |  |  |  |
| ③１剤の使用回数、 交換日を説明 | 使用回数を超えてもガスは出るが 徐々に薬は含まれなくなる |  |  |  |  |  |
| ④カウンターを確認 | アドエア・フルティフォーム はカウンター付 |  |  |  |  |  |
| ⑤吸入器を振る | ガスと薬が混ざるようしっかり振る （縦に振る） （オルベスコ・キュバールは不要） |  |  |  |  |  |
| ⑥空打ちする | 初めて使用する吸入器は空打ちする （交換日） フルタイド・アドエア・フルティフォームは4回、オルベスコ・キュバールは3回 |  |  |  |  |  |
| ⑦補助具に吸入器を セットする | 補助具内に異物がないか確認する しっかりと吸入器をはめること |  |  |  |  |  |
| ⑧ボンベを押す | ボンベを1回底まで押す（2吸入以上の場合1押し分ずつ吸入すること） ボンベはまっすぐ立てた状態で押す |  |  |  |  |  |
| ⑨息を吐く | 苦しくない程度に |  |  |  |  |  |
| ⑩補助具をくわえる | しっかりとくわえる |  |  |  |  |  |
| ⑪薬を吸う | ホイッスルが鳴らない速さで ゆっくり深く吸い込む |  |  |  |  |  |
| ⑫息を止める | 無理しない程度に できるだけ長く止める（5秒程度） 息止めが出来なければくわえたまま ゆっくり息を吐き出す |  |  |  |  |  |
| ⑬呼出～息止め （⑦～⑩）を繰り返す | 患者に合わせて３～５回繰り返す （息止め無しの場合5回ゆっくり呼吸） |  |  |  |  |  |
| ⑭うがいをする | 口腔カンジダ・嗄声などの副作用予防 |  |  |  |  |  |
| ⑮保管について説明 | ボンベに水をかけない 補助具の手入れについて説明 （帯電防止処理について説明） |  |  |  |  |  |
| 確認者名 |  |  |  |  |  |

○自分で行える　　　△補助すると行える　　　×行えない・理解していない

連絡事項