スピリーバハンディヘラー

吸入指導チェック表

ＩＤ：　　　　　　　　　　患者名：　　　　　　　　　　　　　　年齢（　　　　　）

スピリーバ　　　　　　　　　　　　　　1日1回　１回1吸入

|  | 注意点など |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指導年月日 |  | ／ | ／ | ／ |  |  |
| - ①薬の効果を説明（吸入指導のパンフレットを使用する） |  |  |  |  |  |  |
| ②用法用量の説明 |  |  |  |  |  |  |
| ③カプセルを取出す | １カプセルのみ出す（吸湿性高） |  |  |  |  |  |
| ④吸入器にカプセルをセットする | カプセルに上下はない カプセルをセットした後、白いマウスピースをしっかり閉める |  |  |  |  |  |
| ⑤カプセルに 穴を開ける | 緑のボタンを強く１回だけ押す （カプセルが破損する可能性があるので何回も押さない） 押したらボタンからは手を放す ハンディーヘラーを下へ向けない |  |  |  |  |  |
| ⑥息を吐く | 吸入口に息を吹きかけない |  |  |  |  |  |
| ⑦吸入口をくわえる | しっかりとくわえる |  |  |  |  |  |
| ⑧薬を吸い込む | 速く深く吸い込む カプセルが震える音が聞こえる 速さで吸入する |  |  |  |  |  |
| ⑨息を止める | 無理しない程度に できるだけ長く止める（5秒程度） |  |  |  |  |  |
| ⑩呼出～息止め （⑥～⑨）を繰り返す | もう一度繰り返して吸入する （計２回以上吸入する） |  |  |  |  |  |
| ⑪カプセルを捨てる | 手で直接カプセルに触らない 触った場合は手を洗うこと |  |  |  |  |  |
| （⑫うがいをする） | 必ず必要ではないがうがいをしてもよい |  |  |  |  |  |
| ⑬保管について説明 | 湿気を避けて保管 室温２５℃以下で保管 |  |  |  |  |  |
| 確認者名 |  |  |  |  |  |  |

○自分で行える　　　△補助すると行える　　　×行えない・理解していない

連絡事項