パルミコート・シムビコートタービュヘイラー

吸入指導チェック表

ＩＤ：　　　　　　　　　患者名：　　　　　　　　　　　　　年齢（　　　　　　）

朝　　昼　　夕　　眠前

パルミコート　・　シムビコート　　　　　　　　（　　：　　：　　：　　）

|  | 注意点など |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指導年月日 |  | ／ | ／ | ／ |  |  |  |
| ①薬の効果を説明（吸入指導のパンフレットを使用する） |  |  |  |  |  |  |  |
| ②用法用量の説明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③カウンターの確認・使用可能回数説明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④キャップを開ける | 垂直に立てて吸入器を持つ |  |  |  |  |  |  |
| ⑤空打ちする | 初めて使用する吸入器は パルミコートは2回 シムビコートは3回 カチッと音がするようにグリップを左右へ回す（最後は左へ回す） |  |  |  |  |  |  |
| ⑥グリップを回す | まず右に止まるまでしっかり回し 左にカチッと音がするまで回す |  |  |  |  |  |  |
| ⑦息を吐く | 吸入器の空気穴を塞がずに持つ 吸入口に息を吹きかけない |  |  |  |  |  |  |
| ⑧吸入口をくわえる | しっかりとくわえる |  |  |  |  |  |  |
| ⑨薬を吸い込む | 速く深く吸い込む （粉はほとんど感じない） |  |  |  |  |  |  |
| ⑩息を止める | 無理しない程度に できるだけ長く止める（5秒程度） |  |  |  |  |  |  |
| ⑪呼出～息止め （⑦～⑩）を繰り返す | 吸入が弱い場合は繰り返して吸入する |  |  |  |  |  |  |
| ⑫１回２吸入以上の場合は⑥～⑪を繰り返す |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑬キャップを閉める | グリップは回さない しっかり閉める |  |  |  |  |  |  |
| ⑭うがいをする | 口腔カンジダ・嗄声などの副作用予防 |  |  |  |  |  |  |
| ⑮保管について説明 | 湿気を避けて保管 |  |  |  |  |  |  |
| 確認者名 |  |  |  |  |  |  |  |

○自分で行える　　　△補助すると行える　　　×行えない・理解していない

連絡事項