フルティフォーム（直接吸入）

吸入指導チェック表

ＩＤ：　　　　　　　　　　患者名：　　　　　　　　　　　　　　年齢（　　　　　　）

朝　　昼　　夕　　眠前

フルティフォーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　：　　：　　：　　）

|  | 注意点など |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指導年月日 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| ①薬の効果を説明 |  |  |  |  |  |  |
| ②用法用量の説明 |  |  |  |  |  |  |
| ③１剤の使用回数、 交換日を説明 | 使用回数を超えてもガスは出るが 徐々に薬は含まれなくなる |  |  |  |  |  |
| ④カウンターを確認 | 吸入残量によりカウンターの 背景色が変わる |  |  |  |  |  |
| ⑤吸入器を振る | ガスと薬が混ざるよう しっかり振る（縦に振る） |  |  |  |  |  |
| ⑥空打ちする | 初めて使用する吸入器は ４回空打ちする（交換日） |  |  |  |  |  |
| ⑦息を吐く | 苦しくない程度に |  |  |  |  |  |
| ⑧吸入器をくわえる | クローズドマウス法 |  |  |  |  |  |
| ⑨息を吸いながら ボンベを押す | 息を吸い込み始めたら(または同時に) 1回ボンベを底まで押す ボンベはまっすぐ立てた状態で押す 息はゆっくり深く吸い込む |  |  |  |  |  |
| ⑩息を止める | 無理しない程度に できるだけ長く止める（5秒程度） |  |  |  |  |  |
| ⑪1回2吸入以上の場合は⑦～⑩を繰り返す |  |  |  |  |  |  |
| ⑫うがいをする | 口腔カンジダ・嗄声などの副作用予防 |  |  |  |  |  |
| ⑬保管について説明 | ボンベに水をかけない |  |  |  |  |  |
| 確認者名 |  |  |  |  |  |  |

○自分で行える　　　△補助すると行える　　　×行えない・理解していない

※ 吸入器が押しづらい場合は、補助具の説明をする。

連絡事項